实验数据采集与分析系统比选采购公告

项目概况

上海应用技术大学机械工程学院以长三角地区需求为导向，创新“德知技融合”人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神、实践能力和国际视野的高水平应用创新型技术人才。本次采购的实验数据采集与分析系统主要用于机械工程专业方向的硕士研究生实验和实践课程教学，提升学生的动手能力、科研和实际工程测试分析水平。

一、项目基本情况

项目编号：SIT-JX-202302

项目名称：实验数据采集与分析系统采购

预算金额：17万元（人民币） (大写：人民币拾柒万元整）

最高限价：17万元（人民币） (大写：人民币拾柒万元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术参数 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验数据采集与分析系统 | 4 | - 每套数据采集系统至少包含4路电压/IEPE/应变桥路信号输入和1路转速输入，可完成应力应变、电压及IEPE等信号的采集、测试和分析； - 数据采集仪连续采样频率不低于256kHz/通道，每通道独立24位A/D； - 数据采集仪电压示值误差小于±0.2%F.S，应变示值误差小于±（0.5%red±3με）； - 数据采集仪噪声小于3μVrms； - 数据采集仪频响范围DC～100kHz（＋0.5dB~-3dB）； - 数据采集仪多设备之间可同步，同步精度小于20ns； - 数据采集仪稳定后零点漂移不大于 3με/2h； - 提供8只与数据采集系统匹配的电涡流传感器、4只速度传感器、4只转速传感器； - 采集与分析软件支持Windows XP/7/8//10 操作系统； - 采集与分析软件至少包含时域分析、频谱分析、阶次分析和动平衡分析、相关分析、微积分分析、声压分析、包络分析、模态分析等。 - 振型测试分析无线多维度测试系统频率范围：0.05Hz～78Hz。 - 支持机内测试(BIT)、控制系统等外部设备接入PHM采集系统软件平台，支持机械结构故障诊断分析含阶次、动平衡、概率统计分析软件模块，实现统一控制管理，组建大系统综合平台，满足系统集成测试需求； | 上海应用技术大学指定地点 |

交货时间：合同签订后30日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于7月23日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：jlz81@163.com，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2023年7月28日24前（北京时间），密封（封面必须写上SIT-JX-202302）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A106室，学校疫情管控期间，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：纪老师

联系方式：15800416059，021-60873618

地址：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A106室

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 实验数据采集与分析系统比选采购SIT-JX-202302 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司SIT-JX-202302报名表.doc